## Sheet1
Peso (g) | Peso com líquido (g) | Valor teórico | Peso água (g) | Volume experimental (µL) | Erro absoluto (µL) | Erro relativo (%)
2.124 | 2.421 | 300 | 0.297 | 297.8937 | 2.1063 | 0.70211
2.124 | 2.424 | 300 | 0.3 | 300.9027 | 0.90271 | 0.3009
2.124 | 2.427 | 300 | 0.303 | 303.9117 | 3.9117 | 1.3039
2.124 | 2.422 | 300 | 0.298 | 298.8967 | 1.1033 | 0.36777
2.124 | 2.422 | 300 | 0.298 | 298.8967 | 1.1033 | 0.36777
2.124 | 2.423 | 300 | 0.299 | 299.8997 | 0.1003 | 0.033434